厦门理工学院

2017  年专业学位硕士研究生入学考试专业课课程考试大纲

- 考试科目名称: 电力系统分析

- 招生专业（领域）： 电气工程

考查形式： 考试要求： 要求考生比较系统地理解电力系统的组成、稳态运行特点、故障分析方法有全面的了解；熟悉电力系统各元件的特点、数学模型和相互间的关系，理解并掌握电力系统分析的物理概念、原理和方法；具备综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。 考试内容比例： 电力系统稳态分析（50分）,电力系统暂态分析（40分），稳定性分析（10分）。 基本内容及范围: 1 、电力系统稳态分析 （1）电力系统的基本概念，电力系统接线方式和电压等级，中性点运行方式。 （2）电力系统各元件特性和数学模型，标幺值计算。 （3）简单辐射型网络和环形网络的计算和分析。 （4）复杂电力系统潮流的计算机算法，节点导纳矩阵的形成和修改，潮流计算的变量和节点分类，牛顿-拉夫逊法潮流计算。 （5）电力系统有功功率的平衡，火电厂有功功率的最优分配，频率的一次和二次调整方法和互联电力系统的频率调整方法。 （6）电力系统无功功率的平衡，电力系统的电压管理和调压措施，电力系统无功功率的最优分布和补偿。 2、电力系统暂态分析 （1）故障基本概念，无限大功率电源三相短路分析。 （2）发电机三相短路电流近似分析，发电机的基本方程、参数及等值电路。 （3）交流电流初始值计算，运算曲线法求短路电路，转移阻抗及其求法，计算机计算复杂系统短路电流交流初值原理。 （4）对称分量法及其在不对称故障分析中的应用。 （5）故障处的短路电流和电压，非故障处的电流和电压。 3、稳定性分析 （1）稳定性概念。 （2）提高电力系统稳定性的措施。 参考教材： 电力系统暂态分析（第三版），李光琦编，中国电力出版社； 电力系统稳态分析（第三版），陈珩编，中国电力出版社；